新乡海滨药业有限公司技术中心扩建项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：新乡海滨药业有限公司

编制单位：新乡海滨药业有限公司

2021年12月

建设单位法人代表:谢友国（签字）

项目负责人:张德才

填  表  人：张德才

建设单位：新乡海滨药业有限公司

电话：13838059295

传真：/

邮编：453000

地址：新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）德东街坊

# 表一

| # 建设项目名称 | 新乡海滨药业有限公司技术中心扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡海滨药业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 ■改扩建 □技改□迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡高新技术产业集聚区（含新乡高新技术开发区）德东街坊 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 抗慢性肺疾病原料药、抗真菌原料药研发 |  |  |  |  |
| （环评阶段）设计生产能力 | 公斤级实验及小试实验 |  |  |  |  |
| 实际生产量 | 公斤级实验及小试实验 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年4月 | 开工建设时间 | 2020年6月20日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年3月10日 | 验收现场监测时间 | 2021年4月22日～2021年4月23日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局 | 环评报告表 编制单位 | 河南省化工研究所有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 111万元 | 比例 | 5.55% |
| 实际总概算 | 111万元 | 环保投资 | 111万元 | 比例 | 5.55% |
| 验收监测依据 | 1．建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29)； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月实施）； （6）《国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定》（国务院令第682号）； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 2．建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号）； （2）《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（ 环办环评函〔2020〕688号）； （3）《制药建设项目重大变动清单》 3．建设项目环境影响报告表及审批部门决定 （1）《新乡海滨药业有限公司技术中心扩建项目环境影响报告表》（报批版）； （2）新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局审批意见(新高综监字〔2020〕26号)。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 环评及批复标准： 废气： （1）《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)表2（非甲烷总烃60mg/m3）及《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施 制药工业》A级要求严格50%执行； （2）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（表1医药制造工业60mg/m3）。 废水： （1）《化工合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）（pH6~9、COD≤220mg/L、BOD≤40mg/L、氨氮≤35 mg/L）； （2）贾屯污水处理厂收水标准（pH6~9、COD≤450mg/L、氨氮≤35 mg/L）； （3）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（pH6.5~9.5、COD≤300mg/L、总磷≤5mg/L、氨氮≤25 mg/L、总氮≤45 mg/L）。 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（昼间 65 dB(A)、夜间 55 dB(A)）。 固废： 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单；《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |  |  |  |  |

# 表二

工程建设内容： 1.本项目建设内容及核实情况 新乡海滨药业有限公司成立于2004年，是深圳市海滨制药有限公司与香港天诚实业有限公司合资兴办的高新技术企业。公司位于新乡市高新技术开发区的新飞大道南段以东、德源路以南、丰华街以西、静泉路以北区域，占地120亩，总资产 1.8亿元。目前厂区已建成“100吨美罗培南医药中间体生产线”，包括简称F11年产30吨，简称F12年产50吨，简称F13年产20吨，其中中间产品单酸脂年产101吨、6E年产212吨、F9年产100.4吨，该项目环境影响报告书于2014年12月得到河南省环保厅批复，批复文号为豫环审【2014】564号，并与2019年3月24号通过了自主验收。 本项目现有工程异丙托溴铵原料药生产所在的普通化学原料药生产线合成区位于新乡市高新技术开发区德东街坊新乡海滨药业有限公司2号楼东区，为一般生产区，占地面积90m2；洁净区位于1号楼西区，洁净等级为D级，占地面积180m2，2018年7月建成并投入使用。异丙托溴铵生产过程如下：一般区内进行异丙托溴铵粗品制备，粗品进入D级区后溶解、精制结晶、干燥、包装，最终得到成品。一般区主要工序包括“酯交换反应、还原反应、季铵化反应”；D级区主要工序包括精制、干燥和包装。 本项目现有工程无环保问题。 为新乡海滨药业有限公司投资2000万元在新乡经济技术产业集聚区现有厂区内建设的研发中心项目，项目总占地1000m2，通过对现有闲置厂房进行改造，增加相关实验用玻璃反应釜、离心机、真空干燥箱等设备，进行药物合成研发实验室（合成区）、配套的精烘包装间、精干包装间等建设。其中合成区用于本项目研发产品的合成工艺研究，精烘包、精干包分别由空调机组、制冷系统、湿热系统、风管道、末端高效过滤器组成。精制区域采用直排模式；其他功能间采用顶送侧回循环模式。空调净化系统配备有臭氧发生器，安装有温湿度监控装置。洁净区温度保持在18~26℃，相对湿度保持在45%~65%，换气次数控制在不低于15次/小时，产尘量大的房间相对洁净走廊保持负压，沉降菌、浮游菌、尘埃粒子等指标符合GMP规范中D级要求。本次“新乡海滨药业有限公司技术中心扩建项目环境影响报告表”由河南省化工研究所有限责任公司于2020年4月编制完成，新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局于2020年6月12日对项目进行批复，审批编号(新高综监字〔2020〕26号)。目前新乡海滨药业有限公司技术中心扩建项目于2021年3月完工，项目主体工程工况稳定，环保设施运行正常，具备验收条件。公司不存在违反国家和地方环境保护法律法规受处罚、被责令改正、尚未改正完成的情况。 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的规定，新乡海滨药业有限公司对该项目进行自主验收。 项目实际建设中的基本情况、设备清单及原辅材料用量与环评对照情况见表2-1~表2-3。 表2-1 本项目实际建设内容与环评对照情况一览表 项目; 环评及批复情况; 实际建设; 相符性. 建设地点; 新乡市开发区德东街坊; 新乡市开发区德东街坊; 相符. 占地面积; 1000m2; 1000m2; 相符. 建设性质; 改扩建; 改扩建; 相符. 建设规模及内容; 增加相关实验用玻璃反应釜、离心机、真空干燥箱等设备，进行药物合成研发实验室、以及配套的精烘包装间、精干包装间等; 增加相关实验用玻璃反应釜、离心机、真空干燥箱等设备，进行药物合成研发实验室、以及配套的精烘包装间、精干包装间等; 相符. 主要生产工艺; 小试—公斤级放大实验; 小试—公斤级放大实验; 相符. 主要生产设备; 玻璃反应釜、离心机、真空干燥箱等，配套的精烘包装间、精干包装间; 玻璃反应釜、离心机、真空干燥箱等，配套的精烘包装间、精干包装间; 相符. 污染防治措施; 实验室废气经集中收集后，引入现有“RTO+二级碱洗”系统治理后通过30m排气筒排放。 项目废水经厂区污水处理站处理达标后，由集聚区纳污管网送入贾屯污水处理厂二次处理后，最终排入东孟姜女河。 新增一套5t/h MVR处理系统。; 实验室废气经集中收集后，引入现有“RTO+二级碱洗”系统治理后通过30m排气筒排放。 项目废水经厂区污水处理站处理达标后，由集聚区纳污管网送入贾屯污水处理厂二次处理后，最终排入东孟姜女河。 新增一套5t/h MVR处理系统。; 相符. 表2-2 本项目实际研发产品与环评对照情况一览表 环评报告研发产品; 实际研发产品; 相符性. 序号; 产品名称; 生产区域; 产品名称; 生产区域; 相符. 1; 糠酸莫米松; 一车间东; 糠酸莫米松; 一车间东; 相符. 2; 糠酸莫米松一水合物; 一车间东; 糠酸莫米松一水合物; 一车间东; 相符. 3; 糠酸氟替卡松; 一车间东; 糠酸氟替卡松; 一车间东; 相符. 4; 布地奈德; 一车间东; 布地奈德; 一车间东; 相符. 5; 噻托溴铵; 一车间西; 噻托溴铵; 一车间西; 相符. 6; 阿地溴铵; 一车间西; 阿地溴铵; 一车间西; 相符. 7; 乌美溴铵; 一车间西; 乌美溴铵; 一车间西; 相符. 8; 异丙托溴铵; 一车间西; 异丙托溴铵; 一车间西; 相符. 9; 富马酸福莫特罗; 一车间西; 富马酸福莫特罗; 一车间西; 相符. 10; /; /; 盐酸奥达特罗; 一车间西; 不相符. 11; /; /; 乙酸茚达特罗; 一车间西; 不相符. 12; /; /; 盐酸奥洛他定; 二车间东; 不相符. 13; /; /; 美洛昔康; 二车间东; 不相符. 14; /; /; 脱氧胆酸钠; 二车间东; 不相符. 15; /; /; 脱氧胆酸; 二车间东; 不相符. 16; /; /; 硫酸沙丁胺醇; 二车间东; 不相符. 17; /; /; 马来酸茚达特罗; 一车间西; 不相符. 18; /; /; 格隆溴铵; 一车间西; 不相符. 19; /; /; 左旋沙丁胺醇; 一车间西; 不相符. 表2-3 本项目建成后设备与环评对照情况一览表 环评阶段; 实际建设情况; 备注. 序号; 设备; 规格; 数量（套）; 设备; 规格; 数量（套）. 合成区（二车间东侧）. 1; 玻璃反应釜; 10L; 3; 玻璃反应釜; 10L; 1; 减少. 2; 玻璃反应釜; 20L; 4; 玻璃反应釜; 20L; 1; 减少. 3; 玻璃反应釜; 30L; 1; 玻璃反应釜; 30L; 1; 一致. 4; 玻璃反应釜; 50L; 2; 玻璃反应釜; 50L; 2; 一致. 5; 玻璃反应釜; 100L; 3; 玻璃反应釜; 100L; 3; 一致. 6; 玻璃反应釜; 150L; 2; 玻璃反应釜; 150L; 2; 一致. 7; 高低温一体机; GDSZ-10/40EX; 7; 高低温一体机; GDSZ-10/40EX; 7; 一致. 8; 旋转蒸发仪; 20L; 2; 旋转蒸发仪; 20L; 2; 一致. 9; 离心机; PBL-300; 1; 离心机; PBL-300; 1; 一致. 10; 过滤器; /; 1; 过滤器; /; 1; 一致. 11; 真空干燥箱; DZF-6090; 1; 真空干燥箱; DZF-6090; 1; 一致. 精干包区（一车间东侧）. 1; 结晶釜; 5L; 1; 结晶釜; 5L; 1; 一致. 2; 离心机; PBL-300; 1; 离心机; PBL-300; 1; 一致. 3; 真空干燥箱; PBL-300; 2; 真空干燥箱; PBL-300; 2; 一致. 精烘包区（一车间西侧）. 1; 不锈钢反应釜; 5L; 1; 不锈钢反应釜; 5L; 1; 一致. 2; 玻璃反应釜; 30L; 1; 玻璃反应釜; 30L; 1; 一致. 3; 玻璃反应釜; 50L; 2; 玻璃反应釜; 50L; 2; 一致. 4; 玻璃反应釜; 100L; 1; 玻璃反应釜; 100L; 1; 一致. 5; 玻璃反应釜; 150L; 1; 玻璃反应釜; 150L; 1; 一致. 6; 离心机; PBL-300; 2; 离心机; PBL-300; 2; 一致. 7; 真空干燥箱; DZF-6123; 2; 真空干燥箱; DZF-6123; 2; 一致. 8; 过滤器; /; 2; 过滤器; /; 2; 一致. 表2-4 实际水、电使用情况一览表 序号; 名称; 来源; 单位; 实际建设. 1; 水; 园区管网供给; m3/a; 126. 2; 电; 园区电网供给; kWh; 3万. 2.项目变更情况 本项目实际建设期间使用的10L、20L玻璃反应釜数量均为一个，较环评文件中反应釜的使用量有所减少。本项目实际研发产品为19种，较环评阶段研发产品9种多，多余产品均为小试实验，即反应条件的研究，不涉及新增小试产品的公斤级实验。本项目其余建设内容与环评一致。根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（ 环办环评函〔2020〕688号）附件2《制药建设项目重大变动清单》，本项目不构成重大变动。本项目建设变动情况与《制药建设项目重大变动清单》对比结果见表2-5。 表2-5 本项目与重大变动清单对比一览表 名称; 制药建设项目重大变动清单; 本项目; 对比结果. 规模; 化学合成类药品生产能力增加30%以上; 设备减少，研发品种增加，增加品种不涉及公斤级实验，产能不增加; 不属于. 建设地点; 项目重新选址：在原厂址附近调整（包括总平面布置图变化）导致防护距离内新增敏感点; 项目不重新选址; 不属于. 生产工艺; 化学合成类制药的化学反应、精制、分离、干燥工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加；新增主要产品产能，或原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加; 合成工艺不变，原辅材料不变; 不属于. 环境保护措施; 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加；排气筒高度降低10%以上；新增废水排放口，废水排放去向由间接排放改为直接排放；风险防范措施变化导致环境风险变大；危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。; 废水、废气处理工艺不变，风险防范措施不变；危险废物处置方式不变; 不属于. 本项目经新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局审批意见(新高综监字〔2020〕26号)审批，项目执行情况与环评批复对比见表2-6。 表2-6 本项目与环评批复对比一览表 名称; 环评批复; 本项目建设情况; 对比结果. 废水; 所排废水应满足《化工合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）及贾屯污水处理厂收水标准及污水排入城镇下水道水质标准; 满足相关排放标准; 一致. 废气; 所排废气应满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)表2要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“医药制造工业有机废气排放”要求。; 满足相关排放标准; 一致. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值; 满足相关排放标准; 一致. 固废; 一般固废收集后妥善处置，危险废物（废试剂包装、废母液、釜残）暂存危废间，委托有资质单未处置。; 委托有资质单位处理; 一致.

本项目建成后，各污染物的收集、处理排放等应按照《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施 制药工业》A级要求执行。 原辅材料消耗及水平衡： 1.原辅材料消耗 本项目实际原辅材料消耗情况见表2-7。 表2-7 实际原辅材料用量一览表 名称; 年耗/kg. 地塞米松环氧水解物; 7. 1-（2-氯乙基）-4-哌啶甲酸乙酯; 4.5. 无水乙醇; 450. 乙酸乙酯; 20. 甲醇; 90. 二氯甲烷; 280. 四氢呋喃; 10. 甲苯; 20. 氯化钠; 20. 稀盐酸; 20. 氢氧化钠; 10. 2.项目水平衡 本项目排水包括生活废水、地面冲洗水、实验废水。项目废水种类及废水去向未发生变化，生活废水经化粪池处理后进入厂区污水处理站，地面冲洗水、实验废水直接进入厂区污水处理站处理，和现有工程污水一并处理达标后排入贾屯污水处理厂二次处理。项目实际水平衡见图2-1。 图2-1 项目实际水平衡图 单位：m3/a

主要工艺流程及产污环节 1.项目主要生产工艺简要说明： 本项目主要进行化学合成类制药工艺的研发及放大实验，涉及抗慢性肺疾病原料药、抗真菌原料药两种产品进行重点研发。其中乌美溴铵、糠酸莫米松两个产品进行公斤级放大实验。 参考《制药工业污染防治可行技术指南》，化学合成类制药生产过程主要以化学原料为起始反应物，化学合成工艺主要包括反应和药品纯化两个阶段。反应阶段包括合成、药物脱保护基等过程。具体的化学反应类型包括酰化反应、裂解反应、缩合反应和取代反应等。化学合成类制药的纯化过程包括分离、提取、成型等。分离主要包括沉降、离心、过滤和膜分离技术；提取主要包括溶剂萃取、超滤技术；精制包括离子交换、结晶、色谱分离和膜分离等技术。产品定型步骤主要包括浓缩、干燥、无菌过滤和成型等技术。典型的化学合成类制药生产工艺流程及排污节点见图2-2。 公斤级放大实验 研发过程中公斤级放大实验的过程是先在10g反应规模下摸索合成工艺条件，探索反应温度、反应时间、各原料用量及浓度、催化剂等对反应收率的影响，探索过程中结合分析实验室对产品质量的分析数据，不断修正反应条件，摸索出最佳工艺条件。待收率稳定后，继续增大反应规模至100g数量级，研究放大工艺条件的稳定性。产率稳定后，反应规模依次放大至1~2kg，确定放大工艺条件，得到最终工艺包。 研发过程工艺流程详见图2-2。 图2-2 研发过程工艺流程及产污环节示意图 2.项目产污环节 研发过程中有反应废气产生，经收集后进入“RTO+二级碱洗”系统处理，产生的地面冲洗水、实验仪器的洗涤水等通过污水管网进入厂区污水处理站处理，废母液、釜残、废试剂包装、废有机溶剂等为危险废物，在厂内危废间暂存，定期委托有资质的单位合理处置，生活垃圾交环卫部门处理，工程产污环节见表2-8。 表2-8 工程产污环节一览表 类别; 产污环节; 主要污染物名称; 拟采取的措施. 废气; 工艺废气; VOCs; 依托现有“RTO+二级碱洗”后通过30m排气筒排放. 废水; 实验废水、地面清洗废水; COD、NH3-N等; 通过污水管网引入厂区现有污水处理站. 生活污水; COD、BOD5、NH3-N; 通过化粪池引入厂区污水处理站. 固废; 合成反应、溶剂回收; 废母液、釜残; 送有资质单位处置. 脱保护基、提取、分离、精制; 废有机溶剂. 投料过程; 废试剂包装. 生活垃圾; 生活垃圾; 卫生填埋.

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1.废水 本项目排水包括生活废水、地面冲洗水、实验室废水，生活废水经化粪池处理后与地面冲洗水、实验室废水、现有工程废水一并进入厂区污水处理站处理，处理达标后经厂区总排口排入贾屯污水处理厂进一步处理。现有工程污水处理站处理规模为600m3/d，设计进水流量为25 m3/h，污水处理主体工艺为“MVR蒸发+调节+厌氧+兼氧+H/O”。 污水处理工艺流程见图3-1。 图3-1 污水处理工艺流程图 建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2021年4月22日-23日对厂区污水总排口进了监测，取样点位如图3-2所示。 图3-2 本项目污水检测点位示意图 2.废气 本项目废气经RTO+二级碱喷淋处理后通过一根30m排气筒排放，由于RTO废气进口为高浓度有机废气，进口采样点在采样过程中容易混入空气，对RTO的安全运行造成影响，极端情况下发生爆炸事故。因此，建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2021年4月22日-23日对RTO废气排气筒处进行了监测，同时对污水处理站废气也进行了监测。 图3-3 本项目废气处理工艺示意图 3.噪声 本项目营运期噪声源主要为风机，设备噪声一般为90dB(A)。经基础减振、厂房隔声和距离衰减后对周围环境影响较小，本项目运营期内厂界噪声监测点位东、南厂界为公共厂界，因此厂界监测点位设置在厂界西、北，共计2个点位，连续监测两天，监测因子为等效声级Laeq。

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1.建设项目环境影响报告表主要结论 4.1.1项目建设符合产业政策 新乡海滨药业有限公司技术中心扩建项目，在现有工程厂区一车间两侧及二车间东侧进行建设，不新增用地。对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类“三十一、科技服务业”中“10、国家级工程（技术）研究中心、国家工程实验室、国家认定的企业技术中心、重点实验室、高新技术创业服务中心、新产品开发设计中心、科研中试基地、实验基地建设”中的“实验室基地建设”。项目已经河南新乡高新技术产业开发区管理委员会备案，项目代码：2019-410771-27-03-054207。项目用地属于三类工业用地，符合新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）的相关要求。 4.1.2项目建成后，在认真落实评价提出的各项环保措施后，废气、噪声可达标排放，废水不外排，固废妥善处置。 （1）废气 本项目废气污染物为实验过程中产生的有机废气，经收集后进入RTO焚烧处理后，由30米排气筒排放。有机废气按非甲烷总烃计，排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)表2（非甲烷总烃60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（表1医药制造工业60mg/m3）的要求及《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施 制药工业》A级要求。本项目废气排放对周围环境影响较小。 （2）废水 项目废水主要有生活污水、地面冲洗废水、试验废水。地面冲洗废水、实验废水经污水管网送至污水处理站处理，生活废水排入化粪池，经化粪池处理后排入厂内污水处理站处理，处理后的废水送贾屯污水处理厂达标后最终排入东孟姜女河。对地表水环境影响较小。 （3）固体废物 本项目运营期固废主要是职工生活垃圾、废试剂包装、废母液、釜残。职工生活垃圾产生量为1.8t/a，送至当地垃圾中转站集中统一处理。项目测试、研发产生的废试剂包装、废母液、釜残为危险废物，其中废试剂包装0.01t/a，为HW49类其他废物，危废代码为900-047-49，废母液、釜残0.2t/a，废母液为HW02类医药废物，危废代码为271-002-02，釜残为HW02类医药废物，危废代码为271-001-02，经厂区收集暂存后交有资质单位处理。 （4）噪声 项目高噪声设备主要是风机，噪声源强为90 dB（A），采用基础减振、隔声措施及距离衰减后，厂界四周噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会造成扰民现象。 （5）污染物排放总量 本项目完成后全厂污染物排放总量较现有工程有所增加，但不超过排污许可证允许范围，新增污染物排放总量为： 大气污染物：非甲烷总烃0.0004t/a。 水污染物： COD排入外环境量0.004t/a，氨氮排入外环境量0.0002t/a。 本项目现有工程排污许可证赋予的COD、氨氮尚有剩余，通过有机废气处理系统升级改造，非甲烷总烃有组织排放量减少1.5062t/a，能满足本项目非甲烷的替代量。上述总量均由公司现有富余总量中解决，不需申请新增总量。总量关系见下表所述。 表4-1 项目污染物排放总量关系一览表 单位t/a 序号; 污染物 类别; 项目; 原有工程; 废气升级改造工程削减; 本工程新增; 排污许可证赋予总量指标; 本项目完成后污染物总排放量. 1; 废气; 非甲烷总烃; 17.28; 1.5062; 0.0004; /; 15.7742. 2; 废水; COD; 10.6; 0; 0.004; 14.81; 14.81. 3; 氨氮; 1.19; 0; 0.0002; 1.66; 1.66. 4.1.3评价结论 新乡海滨药业有限公司技术中心扩建项目符合国家产业政策，项目所选厂址符合区域发展规划。项目在认真落实各项污染物防治措施后，各种污染物能够达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设可行。 4.1.4评价建议 1.加强厂区绿化，厂区地面定人、定期洒水。 2.为试验人员配备相应的防护器具，减少试验过程对员工健康的危害。 ## 4.2.审批部门审批批复 4.2.1、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。 4.2.2、你公司应全面落实《报告表》和本批复文件提出的各项环境保护对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 4.2.3项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水 本项目废水为实验废水和职工生活污水，本项目废水作为其他废水直接进入调节池处理，依托现有厂区污水处理站进行处理。所排废水应满足《化工合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）及贾屯污水处理厂收水标准及污水排入城镇下水道水质标准（COD300mg/L、氨氮25mg/L、总磷5mg/L、总氮45mg/L）。 2、废气 本项目废气主要为实验废气，由引风机引出后经“RTO+二级碱洗”处理后经30m高排气筒排放。所排废气应满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)表2要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“医药制造工业有机废气排放”要求。 3、噪声 本项目噪声源主要采用密闭、基础减震等措施后应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 4、固废 一般固废收集后妥善处置，危险废物（废试剂包装、废母液、釜残）暂存危废间，委托有资质单未处置。 4.2.4本项目在建设过程中，厂区项目须在生产线、污染防治措施、总电源处安装用电监控设备。所有监控设备须与新乡市生态环境局监控平台联网。 4.2.5厂区项目在生产过程中要密闭门窗减少废气无组织排放，做到“应收尽收”。 4.2.6本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 4.2.7项目完成后，须按规定程序实施环境保护竣工验收。 4.2.8本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设其环境影响报告表应报我局重新审核。 4.2.9如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 本项目竣工环境保护验收由建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司负责验收监测，根据其出具的《新乡海滨药业有限公司技术中心扩建项目验收检测报告》，具体监测情况如下： 1.监测分析方法 本项目验收监测使用的仪器设备、检测依据及检出限详见表5-1。 表5-1 本项目验收监测分析仪器及方法 序号; 检测项目; 检测分析方法; 分析仪器; 检出限. 废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; TU-1810紫外可见分光光度计JQYQ-003-3; 0.25mg/m3. 硫化氢; 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2003）; TU-1810紫外可见分光光度计JQYQ-003-3; 0.001mg/m3. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; A91气相色谱仪JQYQ-128; 0.07mg/m3. 固定污染源废气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 甲苯; 污染源废气 苯系物 活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2003）; A91气相色谱仪 JQYQ-128-2; 10µg/m3. 废水; pH值; 水质 pH值 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002）; PHBJ-260型便携式pH计 JQYQ-048; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管; 4mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989; FA2004电子天平JQYQ-011-6; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; TU-1810紫外可见分光光度计JQYQ-003-2; 0.025mg/L. 挥发酚; 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009; TU-1810紫外可见分光光度计JQYQ-003-2; 0.01mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; TU-1810紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; TU-1810紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2; 0.05mg/L. 硫化物; 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法GB/T16489-1996; TU-1810紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2; 0.05 mg/L. 总氰化物; 水质 氰化物的测定容量法和分光光度法HJ484-2009; TU-1810紫外可见分光光度计 JQYQ-003-2; 0.004 mg/L. 噪声; 等效声级; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA5688多功能声级计 JQYQ-127-4; /. 2.监测质量保证 2.1监测所使用仪器设备使用前均通过有资质的计量单位进行了检定或校准，且都在有效期内，并对关键性能指标进行了核查，确认满足检验监测要求。 2.2按照质量管理手册的要求全程进行必须的质量控制措施，质量管理员全程监控，所采取的质量控制措施均满足相关监测标准和技术规范的要求。

# 表六

验收监测内容： 1.废气 监测单位对RTO废气出口、臭气处理设施出口、无组织废气上下风向均进行了连续的监测，同时引用2021年9月16号RTO进出口监测数据来说明RTO运行情况。本项目废气监测点位、监测因子及频次见表6-1。 表6-1 本项目废气监测内容一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; RTO废气排气筒出口; 废气量、非甲烷总烃、甲苯、氮氧化物; 3次/周期，测2周期. 臭气处理设施出口; 废气量、氨、硫化氢、非甲烷总烃. 无组织排放废气; 上风向1个点位、下风向3个点位; 非甲烷总烃、甲苯; 3次/天，测2天. 本项目在车间内两侧进行建设，实验装置、精烘包、精干包等均进行二次封闭，废气通过风机引至RTO进行处理，因此，验收监测期间不再对车间外最大浓度处进行监测。 2.废水 监测单位对厂区污水总排口进行了连续两天（周期）的监测，本项目废水监测点位、监测因子及频次见表6-2。 表6-2 本项目废水监测内容一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂区污水总排口; pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、总氮、硫化物、总氰化物、挥发酚; 3次/天（周期），测两天. 3.噪声 监测单位对厂界四周（西、北）噪声进行了监测，本项目厂界噪声排放监测内容见表6-3。 表6-3 本项目厂界噪声排放监测一览表 监测点位置; 监测因子; 监测时间频率. 厂界四周（西、北）; 等效声级LAeq dB(A); 连续监测2天，昼夜各一次. 4.固废贮存情况 项目固体废物为一般固废和危险固废，生活垃圾为一般固废，交由环卫部门处理。危险固废为合成反应、精制、溶剂回收过程中产生的废母液、釜残、废试剂包装，其中脱保护基、提取、分离、精制中产生的废有机溶剂与废母液性质相同，属危险废物，按照废母液进行管理。厂区设置危废暂存间，危险废物定期交由有资质的单位合理处置，危废处置协议见附件。本项目固废产生量较小，危险固废与本项目现有工程危险固废性质相同，验收监测期间产生的少量固废均可依托现有工程进行处理。本项目各种固废均能做到安全处置，不会对周围环境造成二次污染。 5.环境风险防范设施 由于本项目涉及环境风险物质为二氯甲烷、甲醇、甲苯、乙酸乙酯等的使用，由于本项目为实验室研发项目，使用量很小，对照《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B，本项目所使用的涉及环境风险的物质不构成重大危险源。

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 验收期间本项目实验室研发工作正常开展，其中公斤级放大实验正在进行，综合工况85%，依托现有工程的废气、废水处理系统正常运行。

验收监测结果： 1.废气 验收监测期间，各废气出口主要污染物监测结果汇总详见表7-1。 表7-1 RTO烟气取样监测结果 采样时间; 采样点位; 频次; 废气流量（Nm3/h）; 非甲烷总烃; 甲苯; 氮氧化物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2021.04.22; RTO有机废气设施出口; 1; 4.04×104; 19.9; 0.804; 1.28; 0.052; 6; 0.242. 2; 4.02×104; 20.6; 0.828; 1.20; 0.048; 8; 0.322. 3; 4.10×104; 21.0; 0.861; 1.23; 0.050; 7; 0.287. 均值; 4.05×104; 20.5; 0.831; 1.24; 0.050; 7; 0.284. 2021.04.23; RTO废气处理设施排气筒出口; 1; 4.07×104; 22.7; 0.924; 1.23; 0.050; 9; 0.366. 2; 4.06×104; 23.1; 0.938; 1.22; 0.050; 6; 0.244. 3; 4.11×104; 23.3; 0.958; 1.24; 0.051; 6; 0.247. 均值; 4.08×104; 23.0; 0.940; 1.23; 0.050; 7; 0.286. 最大评价值; /; 23.3; /; 1.28; /; /; /. 标准限值; /; 60; /; 40; /; /; /. 评价; /; 达标; /; 达标; /; /; /. 表7-2 2021年 4月份RTO烟气在线监测结果 单位：mg/m3 甲烷; 非甲烷总烃; 苯; 甲苯; 二甲苯. 监测值范围; 0.28-6.23; 1.29-22.37; 0-1.13; 0-0.17; 0-0.56. 最大评价值; 6.23; 22.37; 1.13; 0.17; 0.56. 标准限值; /; 60; /; /; /. 评价; /; 达标; /; /; /. 表7-3 RTO进出口浓度监测结果一览表 单位：mg/m3 采样时间; 采样点位; 频次; 废气流量（Nm3/h）; 非甲烷总烃. 浓度; 速率（kg/h）. 2021.09.16; RTO进口; 1; 3.29×104; 1.94×103; 63.8. 2; 3.32×104; 1.98×103; 65.7. 3; 3.29×104; 1.95×103; 64.2. 均值; 3.30×104; 1.96×103; 64.6. RTO出口; 1; 3.61×104; 27.6; 0.996. 2; 3.67×104; 26.5; 0.973. 3; 3.62×104; 25.8; 0.934. 均值; 3.63×104; 26.6; 0.968. 表7-4 污水处理站臭气处理设施废气取样监测结果 采样时间; 采样点位; 频次; 废气流量（Nm3/h）; 氨; 硫化氢; 非甲烷总烃. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2021.04.22; 臭气处理设施出口; 1; 3.61×104; 0.42; 0.015; 0.110; 0.004; 7.51; 0.271. 2; 3.58×104; 0.35; 0.013; 0.105; 0.004; 8.45; 0.303. 3; 3.52×104; 0.31; 0.011; 0.103; 0.004; 8.30; 0.292. 均值; 3.57×104; 0.36; 0.013; 0.106; 0.004; 8.09; 0.289. 2021.04.23; 臭气处理设施排气筒出口; 1; 3.50×104; 0.32; 0.011; 0.104; 0.004; 8.18; 0.286. 2; 3.64×104; 0.34; 0.012; 0.109; 0.004; 8.09; 0.294. 3; 3.57×104; 0.37; 0.013; 0.101; 0.004; 8.17; 0.292. 均值; 3.57×104; 0.34; 0.012; 0.105; 0.004; 8.15; 0.291. 最大评价值; /; /; 0.015; /; 0.004; 8.30; /. 标准限值; /; /; 4.9; /; 0.33; 60; /. 评价; /; /; 达标; /; 达标; 达标; /. 表7-5 无组织废气取样监测结果 采样时间; 采样时间; 采样点位; 监测结果（mg/m3）. 非甲烷总烃; 甲苯. 2021.04.22; 08:00~09:00; 上风向最大浓度; 0.80; 未检出. 下风向最大浓度; 1.37; 未检出. 2021.04.23; 08:00~09:00; 上风向最大浓度; 0.77; 未检出. 下风向最大浓度; 1.38; 未检出. 最大评价值; /; /; 1.38; /. 标准限值; /; /; 2.0; 0.6. 评价; /; /; 达标; 达标. 表7-6 2021年4月份厂区下风向废气无组织排放在线监测结果 单位：mg/m3 日期; 甲烷; 非甲烷总烃; 苯; 甲苯; 二甲苯. 监测值范围; 0.19-1.07; 0.09-0.57; 0-0.05; 0-0.02; 0-0.03. 周界外浓度最高值; 1.07; 0.57; 0.05; 0.02; 0.03. 周界外浓度限值; /; 2.0; 0.1; 0.6; 0.2. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表7-1、7-2、7-3可知，RTO运行期间非甲烷总烃排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)表2要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“医药制造工业有机废气排放”要求，本项目RTO废气非甲烷总烃排放浓度能够满足环境管理要求，达标排放。 由表7-4可知，废水治理设施运行期间，恶臭污染物氨、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2要求，非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件，豫环攻坚办〔2017〕162号）中“有机化工业和医药制造工业有机废气排放口最高允许排放浓度60mg/m3要求”，本项目废水治理设施恶臭污染物排放速率能够满足环境管理要求，达标排放。 由表7-5、7-6可知，无组织排放非甲烷总烃浓度满足《大气污染物排放标准》详解中关于非甲烷总烃浓度限制的要求，无组织排放非甲烷总烃、甲苯边界浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件，豫环攻坚办〔2017〕162号）中工业企业边界要求挥发性有机物排放建议值的要求。本项目非甲烷总烃、甲苯无组织排放浓度能够满足环境管理要求，达标排放。 2.废水 验收监测期间，建设单位厂区污水总排口监测结果见表7-7。 表7-7 厂区总排口污水取样监测结果 单位mg/L 采样日期; 监测因子; 单位; 废水总排口监测结果; 化学合成类制药工业水污染物间接排放标准（DB 41756—2012）; 污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）表1C级; 贾屯污水处理厂收水标准; 评价结果. 第一次; 第二次; 第三次. 2021.04.22; pH值; 无量纲; 7.32; 7.28; 7.36; 6~9; 6.5-9.5; /; 达标. COD; mg/L; 83; 77; 80; 220; 300; /; 达标. SS; mg/L; 6; 7; 6; 100; 250; /; 达标. 氨氮; mg/L; 14.9; 14.2; 15.0; 35; 25; 35; 达标. 挥发酚; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5; 1; /; 达标. 硫化物; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 1.0; 1.0; /; 达标. 总磷; mg/L; 0.42; 0.46; 0.39; 2.0; 5; /; 达标. 总氮; mg/L; 20.8; 21.0; 22.3; 50; 45; /; 达标. 总氰化物; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5; 0.5; /; 达标. 2021.04.23; pH值; 无量纲; 7.21; 7.30; 7.27; 6~9; 6.5-9.5; /; 达标. COD; mg/L; 75; 81; 78; 220; 300; /; 达标. SS; mg/L; 5; 6; 7; 100; 250; /; 达标. 氨氮; mg/L; 13.9; 14.5; 13.4; 35; 25; 35; 达标. 挥发酚; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5; 1; /; 达标. 硫化物; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 1.0; 1.0; /; 达标. 总磷; mg/L; 0.44; 0.49; 0.41; 2.0; 5; /; 达标. 总氮; mg/L; 20.3; 22.7; 20.9; 50; 45; /; 达标. 总氰化物; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5; 0.5; /; 达标. 表7-8 2021年 4月份厂区总排口污水在线监测结果 单位mg/L 日期; pH; 流量（m3/d）; COD; 氨氮; 总磷. 监测值范围; 6.87-7.68; 102.48-587.22; 39.88-109.48; 6.0-14.56; 0.13-2.34. 监测最大值; 7.68; 587.22; 109.48; 14.56; 2.34. 评价标准; 6-9; /; 220; 25; 5. 评价结果; 合格; /; 合格; 合格; 合格. 由表7-7、7-8可知，通过对项目验收监测期间数据与在线监测数据对比，建设单位厂区污水总排口废水各污染物排放浓度值符合《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB 41756—2012）、污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）表1 C级及贾屯污水处理厂收水指标。 3.噪声监测结果 新乡海滨药业有限公司厂界四周噪声监测结果见表7-9。 表7-9 厂区边界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位及数据 监测日期; 厂界噪声[dB(A)]; 评价结果. 西厂界; 北厂界; 标准限值. 2021.04.22; 昼间; 53; 54; ＜65; 合格. 夜间; 42; 43; ＜55; 合格. 2021.04.23; 昼间; 53; 53; ＜65; 合格. 夜间; 42; 45; ＜55; 合格. 由表7-9可知，本次验收监测期间新乡海滨药业有限公司厂区边界昼夜噪声监测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3类标准（昼65dB（A），夜55dB（A））要求。 4. 固体废物处置情况调查 本项目运营期固废主要是职工生活垃圾、废试剂包装、废母液、釜残。其中本项目产生的危险废物废试剂包装、废母液、釜残等利用现有工程40m2危险暂存间，满足危险废物暂存要求。本项目刚开始投产，目前危废产生量较小，企业未进行危险废物转移。生活垃圾交环卫部门处理。 5.污染物排放总量核算 5.1 废气 本项目所用的各类试剂总量约870kg，挥发性有机物的产生量按照1%计算，引入RTO处理系统处理，非甲烷总烃产生量为8.7kg/a ,处理效率按照95%计算，则非甲烷总烃排放量为0.435kg/a。 5.2废水 本项目外排废水量为100.8m3/a，主要污染物为COD、氨氮，总排口浓度按照验收监测最大数据计算，其中COD浓度为83mg/L、氨氮为15.0mg/L，进入贾屯污水处理厂再次处理，排入东孟姜女河。 COD排放量=水量×外排浓度=100.8m3/a×83mg/L=0.0084t/a； 氨氮排放量=水量×外排浓度=100.8m3/a×15.0mg/L=0.0015t/a。 5.3污染物排放总量核算 根据验收监测结果，计算全厂主要污染物排放总量具体见表7-10。 表7-10 污染物排放总量统计表 类别; 项目; 验收工况下最大排放量(t/a); 现有工程排放量; 排污许可证许可量; 是否满足. 废气; 非甲烷总烃; 0.0004; 12.995; 17.28; 满足. 废水; 化学需氧量; 0.0084; 11.829; 14.81; 满足. 氨氮; 0.0015; 1.570; 1.66; 满足. 根据验收监测数据并核算得出，新乡海滨药业有限公司技术中心85%生产负荷情况下，本项目非甲烷总烃排放量0.0004t/a，满足以新带老削减量1.5062t/a限值要求；本项目废水中化学需氧量0.0084t/a，氨氮排放量为0.0015t/a，满足排污许可证余量要求。

# 表八

验收监测结论： - 污染物排放监测结果 ### （1）废气污染物排放监测 由表7-1、7-2、7-3可知，RTO运行期间非甲烷总烃排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)表2要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“医药制造工业有机废气排放”要求，本项目RTO废气非甲烷总烃排放浓度能够满足环境管理要求，达标排放。 由表7-4可知，废水治理设施运行期间，恶臭污染物氨、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2要求，非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件，豫环攻坚办〔2017〕162号）中“有机化工业和医药制造工业有机废气排放口最高允许排放浓度60mg/m3要求”，本项目废水治理设施恶臭污染物排放速率能够满足环境管理要求，达标排放。 由表7-5、7-6可知，无组织排放非甲烷总烃浓度满足《大气污染物排放标准》详解中关于非甲烷总烃浓度限制的要求，无组织排放非甲烷总烃、甲苯边界浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件，豫环攻坚办〔2017〕162号）中工业企业边界要求挥发性有机物排放建议值的要求。本项目非甲烷总烃、甲苯无组织排放浓度能够满足环境管理要求，达标排放。 ### （2）废水污染物排放监测 由表7-7、7-8可知，建设单位厂区污水总排口废水各污染物排放浓度值符合《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB 41/756—2012）标准B、污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）表1C、贾屯污水处理厂收水指标。 ### （3）噪声监测结果 验收监测期间，本项目厂址四周厂界（西、北）昼夜噪声监测值现状，均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3类标准要求（昼65dB（A），夜55dB（A））。 （4）固体废物处置情况检查结果 项目运营期固废主要是职工生活垃圾、废试剂包装、废母液、釜残。其中本项目产生的危险废物废试剂包装、废母液、釜残利用现有工程40m2危险暂存间，满足危险废物暂存要求。本项目刚开始投产，目前危废产生量较小，企业未进行危险废物转移。生活垃圾交环卫部门处理。 ### （5）重点污染物排放总量情况 根据验收监测数据并核算得出，新乡海滨药业有限公司技术中心85%生产负荷情况下，本项目非甲烷总烃排放量0.0004t/a，满足以新带老削减量1.5062t/a限值要求；本项目废水中化学需氧量0.0084t/a，氨氮排放量为0.0015t/a，满足排污许可证余量要求。 2.工程建设对环境的影响 本项目为扩建实验室项目，污染物排放量小，工程建设对环境影响较小，废气经RTO+二级碱洗处理，能做到达标排放，满足环境管理要求。项目生活污水、地面清洁废水、实验仪器清洁废水等经现有工程污水处理站达标处理后排入贾屯污水处理厂二次处理，因此项目外排废水对环境影响较小。 3.建议 加强固废的管理，做好收集、储存及外运处理各个环节的工作，以避免环境污染事故的发生。